## Sequencers
|  | MiSeq |  |  |  | NextSeq |  | NovaSeq 6000
| Flowcell | v2 Nano | v2 Micro | v2 | v3 | Mid-Output | High-Output | SP | S1 | S2 | S4
| Clusters | 1 M | 4 M | 17 M | 25 M | 130 M | 400 M | 800 M | 1600 M | 4100 M | 10000 M
Read length | 1x36 |  |  | 0.61
| 1x75 | [5 empty] | 30
| 2x25 |  |  | 0.85
| 2x50 | [6 empty] | 80 | 160 | 410
| 2x75 |  |  |  | 3.8 | 19.5 | 60
| 2x100 | [7 empty] | 320 | 820 | 2000
| 2x150 | 0.3 | 1.2 | 5.1 |  | 39 | 120 | 240 | 480 | 1230 | 3000
| 2x250 | 0.5 |  | 8.5 |  |  |  | 400
| 2x300 |  |  |  | 15
Expected output (gigabases)